ООО «ПРЕОТЕХ»

654018, Россия, г. Новокузнецк, ул. Полевая, д.27б

ИНН 4238020191  КПП 423801001

АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк,  р/с 40702810800000007185

к/с 30101810600000000740   БИК 043209740

тел/факс: (3843) 330-730, sales@preotech.ru, http://www.preotech.ru/

### Опросный лист

на поставку  тиристорного возбудителя серии

ВТЕ315 / xxx – 18 хх

для синхронного электродвигателя

| Заказчик (Организация) |  |
| --- | --- |
| Предприятие |  |
| Адрес |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |
| Контактное лицо, должность, Ф.И.О. |  |

Параметры синхронного двигателя

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Тип электродвигателя |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение статора, кВ |  |
| Номинальный ток статора, А |  |
| Коэффициент трансформации трансформаторов тока цепи статора |  |
| Номинальное напряжение ротора, В |  |
| Номинальный ток ротора, А |  |
| Характер нагрузки приводного механизма (компрессор, насос, вентилятор, шаровая мельница и т. д.) |  |
| Пуск двигателя: прямой реакторный асинхронный плавный синхронный, работа с преобразователем частоты |  |

### Возбудитель

| Наименование | Ответ |
| --- | --- |
| ВТЕ-315/ххх-18хх выпускаются только с цифровой системой управления БУВ5; стандартное исполнение силовой части в зависимости от выпрямленного напряжения: 48…115 В трёхфазная с нулевым выводом трансформатора, 150…230 трёхфазная мостовая; возможно исполнение возбудителей на 48…115 В с мостовой схемой, укажите это ниже, при необходимости. Выберите тип возбудителя |
| ВТЕ-315/48-18 ВТЕ-315/75-18 ВТЕ-315/115-18 ВТЕ-315/150-18 ВТЕ-315/230-18 | ВТЕ-315/48-18Р ВТЕ-315/75-18Р ВТЕ-315/115-18Р ВТЕ-315/150-18Р ВТЕ-315/230-18Р | Особенности: литера Р : горячее резервирование системы управления – два блока БУВ5 |
| ВТЕ-315/48-18Д ВТЕ-315/75-18Д ВТЕ-315/115-18Д ВТЕ-315/150-18Д ВТЕ-315/230-18Д | ВТЕ-315/48-18ДР ВТЕ-315/75-18ДР ВТЕ-315/115-18ДР ВТЕ-315/150-18ДР ВТЕ-315/230-18ДР | Особенности: литера Д : две группы тиристоров: рабочая, форсировочная и согласующий трансформатор с двумя вторичными обмотками; литера Р : горячее резервирование системы управления – два блока БУВ5; |
| Управление запуском двигателя от возбудителя (наличие ключа управления ) |  |
| Наличие кнопки «Аварийный стоп» |  |
| Цветная графическая панель оператора |  |
| Интерфейс связи с АСУТП: 1. RS232, Modbus RTU 2. RS485, Modbus RTU (установлен по умолч.) 3. Ethernet, Modbus TCP/IP Другой (укажите требуемый) |  |
| Требуется согласующий силовой трансформатор |  |
| Дополнительные требования к возбудителю |  |
| Дополнительные услуги |  |

Заполненный опросный лист просим отправлять на электронную почту:

sales@preotech.ru